### 厦门环境保护机动车污染控制技术中心

### 中型柴油发动机台架实验室、中型汽柴油发动机台架实验室配套基建改造工程邀标书

一、邀标内容及概况：
　  本工程为厦门环境保护机动车污染控制技术中心-中型柴油发动机台架实验室、   中型汽柴油发动机台架实验室配套基建改造工程。原建筑为厂房改造钢筋混凝土结构房，主要施工内容包括：

ETB1、ETB2、ER3三个预留房间的基坑开挖、素土夯实、垫层、植筋、混凝土浇注、养护、电缆沟槽等施工，具体内容见工程量清单或图纸。

工程招标最高控制价：人民币290000.00元。

二、资质要求：

1、投标单位具有主项建筑工程施工总承包资质三级以上（含三级）、地基基础工程专业承包资质三级以上（含三级）。
　　2、投标单位具有良好的企业信用和安全生产许可证（附书面有效证件）。

投标人资格审查表

| 序号 | 合格条件 | 投标资格合格条件标准 | 有效证明材料 | 投标人名称/代码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立的法人营业资格 | 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有效的营业执照（副本） | 有效的营业执照（副本）复印件加盖公章 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业资质等级 | 具有相关的施工工程总承包资质 | 有效的资质等级证书复印件加盖公章 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 具有建设行政主管部门核发的施工安全生产许可证 | 有效的许可证复印件加盖公章 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 生产经营状态 | 处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状况 | 加盖公章的承诺书 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 履约历史 | 最近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约及重大工程质量事故 | 并加盖公章的承诺书 |  |  |  |  |  |  |

三、投标要求：
1、承包方式：包工包料。
2、工程质量要求：符合国家验收标准。
3、投标人应提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“主要材料、设备价格表”，所提供的数据必须细分到人、材、机的消耗量组成及主要材料品牌。
4、“单位工程费汇总表”第4项规费应列出各项规费的名称和金额。
5、 本工程的投标报价应符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）（以下简称《计价规范》）和《福建省建设厅关于贯彻实施<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2008）的通知》（闽建筑[2009]18号）等有关规定。

6、 投标人的投标报价的总额应是投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。
　　投标人应依据招标图纸对分部分项工程量清单的项目特征描述与招标图纸的一致性进行核对并在收到招标文件后2日内提出疑义，经工程量清单编制单位校核后调整。
　　投标人只能以招标人发放的工程量清单及修正文件（如有）进行投标报价。
7、因施工现场为现有工作场所、施工情况特殊，投标人必须先到施工现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。未至招标方领取招标工程文件并现场踏勘的投标方，谢绝投标。
8、工期要求：
　　中标单位中标签订合同后，根据招标方的规定时间进场，预期施工时间从2018年12月29日起改造工程全面施工并于2019年01月22日竣工（不含养护时间），总工期25天交付（以合同约定时间为准，不含养护时间）。如未按时竣工，每延迟一天罚中标价的0.3%。投标方充分了解招标方、对尽量缩短施工时间的迫切需求，可以单独文件承诺25天以内的施工期。
9、中标人提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

10、中标人确保安全施工。因工程建设造成的人员伤亡和财产损失，由中标人承担全部责任。

11、投标人保证合法用工，不得拖欠工人工资，不得对遭受工伤的工人未予积极救治、支付/垫付医疗费用，不得出现违反劳动或者社会保障的违法行为。如有因此产生的投诉，或者因为中标人承接工程范围内的劳动争议或者其他法律问题而牵连招标人，或者致使有关当事人向招标人直接主张权利，或者有关政府部门要求招标人出面解决问题，或者出现影响招标人正常营业或者有损招标人声誉/形象言行，或者出现群体性（指人数在十人或者十人以上）事件的，招标人有权从应支付中标人的任何款项中直接提取相应金额支付给相关施工班组或工人，并要求中标人承担相当于前述涉案金额20%的违约金。

12、因本项目产生的或者与本项目有关的纠纷，提交厦门仲裁委员会依法裁决。

13、 领取招标工程文件（含电子文档）及现场勘察请联系：

黄青辉（电话：13860113600）

四、评标方式：招标方将成立评标小组，根据报价、资质、工期等综合因素评标。

五、付款方式：

工程开工5日内，支付合同价的35%；工程竣工验收（由招标方委托设计院或监理代为验收）合格后，支付合同总金额的60%；余5%款项在满一年后、无质量问题且中标人无违约行为时一次性付清。

六、投标书构成：
　 1、资质证明材料；
　 2、投标单位准备派出的工程项目负责人及相关人员情况表格；
　 3、企业近两年的工程业绩（工程名称、建设单位、工程造价）；
　 4、投标报价书；
　 5、工程施工方案文字说明；
　 6、材料清单（标明各材料具体名称、型号、规格、产地、价格等）；
　 7、工程进度及质量保证措施；
　 8、工期安排和时间承诺，后期服务及其它。
　 9、投标单位地址、邮政编码、开户银行及帐号、联系人、联系电话。
　10、投标文件份数：一套正本两套副本。

七、报名评审费及保证金： 无。

八、标书送达地点和截止日期：
　　投标书密封后须在封口处加盖公章并在封面上写清投标项目，于2018年 12月19日上午11：00时前送达厦门环境保护机动车污染控制技术中心，巫梓明收，联系电话：18359702752

九、特别说明：

1、招标方现场为环境敏感区域，改造施工过程需有有效防护措施以严格控制粉尘、烟尘及震动，防止影响招标方测试任务的空气质量背景、及检测设备的稳定性。

2、由于招标方检测任务繁忙，改造施工工作必须经招标方同意后才可实际施工，施工时间可能无法保证连续性，施工方必须配合招标方的临时施工时间安排。

3、ETB1、ETB2、ER3墙侧面混凝土部分布筋，请区分此部分的报价，最终以实际施工对应部位是否布筋进行结算。格式：总价***元（其中侧面布筋***元）

厦门环境保护机动车污染控制技术中心

2018-12-14